## List1
Ceník výrobků firmy RQL platný od 1.7.2024, ceny bez české 21 % DPH |  |  | zákaznická cena v Kč
GOLEM F1 Gynekologický a urologický vyšetřovací stůl |  | code Nr.
| GOLEM F1 | G 00 01 | 180000 | 7346.9388
Kompletní nastavení všech poloh pomocí 6 elektromotorů
Plně synchronní nastavení pozic pracovní plochy všemi motory současně
4 paměti pro uložení nejpoužívanějších poloh
Podpěry nohou, umožňující nástup pacientky v sedě
Pojízdné provedení se čtyřmi otočnými kolečky Ø 75 mm s centrální brzdou
Ovládání všech funkcí ručním ovladačem, dublované ovládání nejčastějších funkcí nožními šlapkami
Dvě zásuvky 230 V pro použití externích elektrických přístrojů, vestavěný jistič s chráničem
Vestavěný transformátor pro LED lampičku
Plastová miska, držák papírové role a stupátko pro lékaře, záložní akumulátor pro nouzový provoz
| šauty (Goepel) | D 00 05 | 5000 | 204.0816
| LED lampička na ohebném krku | D 00 10 | 3000 | 122.449
| Držák kolposkopu OPTOMIC | D 00 20 | 5000 | 204.0816
| Držák kolposkopu ZEISS | D 00 21 | 6000 | 244.898
| Držák kolposkopu LEICA | D 00 22 | 6000 | 244.898
| Držák kolposkopu LEISEGANG | D 00 23 | 6000 | 244.898
| EUROlišty na opěradle | D 00 40 | 6000 | 244.898
| Držák ruky pro infuzi | D 06 12 | 6000 | 244.898
| Držák infuze | D 06 13 | 6000 | 244.898
| Držák roušky | D 06 14 | 6000 | 244.898
| Upínací popruh | D 06 15 | 2400 | 97.9592
| Papírová role na lehátka a stoly GOLEM šířka 39 cm s perforací |  | 98 | 3.8431
0
| Papírová role na gynekologický stůl GOLEM EXTER šířka 30 cm |  | 76 | 2.9804
GOLEM Gynekologické a urologické stoly se zvýšenou nosností a sníženou nástupní výškou
| GOLEM 6ET verze 200 |  | 116000
Upravená verze GOLEM 6ET se sníženou nástupní výškou 450 mm a nosností 200 kg. Kompletní vybavení: bržděná kolečka, EUROlišty podél sedáku, snímatelné šauty nebo patní opěry, snímatelná madla pro pacienta, sklopný hlavový segment, nerezová miska, držák papírové role, ruční ovladač.
| GOLEM 6ET verze 250 |  | 138000
Upravená verze GOLEM 6ET se sníženou nástupní výškou 450 mm a nosností 250 kg. Rozšířená pracovní plocha 820 mm! Kompletní vybavení: bržděná kolečka, EUROlišty podél sedáku, snímatelné šauty nebo patní opěry, snímatelná madla pro pacienta, sklopný hlavový segment, nerezová miska, držák papírové role, ruční ovladač.
Příslušenství
| EUROlišty na opěradle (pár) | D 04 10 | 6000
| Šauty nebo | D 06 01 | 0
| Patní opěry | D 06 02 | 0
| LED lampička na ohebném krku | D 06 05 | 3000
| Držák kolposkopu | D 06 80 | 6000
| Miska s odtokem do podlahy | D 06 08 | 3000 | 235.2941
| Miska s odtokem do kbelíku, včetně kbelíku s víkem | D 06 09 | 4000
| Držák ruky pro infuzi | D 06 12 | 6000
| Držák infuze | D 06 13 | 6000
| Držák roušky | D 06 14 | 6000
| Upínací popruh | D 06 15 | 2400
ISO 9001
RQL, U jelena 7/109, 736 01 Havířov WWW.RQL.CZ RQL@RQL.CZ tel.: 603 822 964, 604 232 797, 736 627 316
Ceník výrobků firmy RQL platný od 1.7.2024, ceny bez české 21 % DPH |  |  | zákaznická cena v Kč
code Nr.
GOLEM Gynekologické a urologické vyšetřovací stoly
| GOLEM 6P | G 06 01 | 51000 | #REF!
| GOLEM 6 | G 06 02 | 73000 | #REF!
| GOLEM 6E | G 06 03 | 83000 | #REF!
| GOLEM 6ET | G 06 04 | 93000 | #REF!
Příslušenství
| Šauty nebo | D 06 01 | 0 | 0
| Patní opěry | D 06 02 | 0 | 0
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 06 03 | 6000 | 235.2941
| Přídavný nožní segment snímatelný | D 06 04 | 6000 | 235.2941
| LED lampička na ohebném krku | D 06 05 | 3000 | 117.6471
| Držák kolposkopu OPTOMIC | D 06 80 | 5000 | 196.0784
| Držák kolposkopu ZEISS | D 06 81 | 6000 | 235.2941
| Držák kolposkopu LEICA | D 06 82 | 6000 | 235.2941
| Držák kolposkopu LEISEGANG | D 06 83 | 6000 | 235.2941
| Miska s odtokem do podlahy | D 06 08 | 3000 | 117.6471
| Miska s odtokem do kbelíku, včetně kbelíku s víkem | D 06 09 | 4000 | 156.8627
| Nerezový tác na nástroje | D 06 10 | 3000 | 117.6471
| Samostatný nožní ovladač na kabelu namísto šlapek na spodním rámu | D 06 30 | 3000 | 117.6471
(musí být u všech modelů 6ET s kolečky)
| Samostatný nožní ovladač na kabelu a ruční ovladač současně | D 06 35 | 5000
| Dvojitý odkládací stoleček plast+nerez (vlevo/vpravo) | D 06 17 | 6000
GOLEM Gynekologické a urologické zákrokové stoly
| GOLEM 6 | G 06 05 | 81000 | #REF!
| GOLEM 6E | G 06 06 | 91000 | #REF!
| GOLEM 6ET | G 06 07 | 101000 | #REF!
Příslušenství
| Šauty nebo | D 06 01 | 0 | 0
| Patní opěry | D 06 02 | 0 | 0
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 06 03 | 6000 | 235.2941
| Přídavný nožní segment snímatelný | D 06 04 | 6000 | 235.2941
| LED lampička na ohebném krku | D 06 05 | 3000 | 117.6471
| Držák kolposkopu OPTOMIC | D 06 80 | 5000 | 196.0784
| Držák kolposkopu ZEISS | D 06 81 | 6000 | 235.2941
| Držák kolposkopu LEICA | D 06 82 | 6000 | 235.2941
| Držák kolposkopu LEISEGANG | D 06 83 | 6000 | 235.2941
| Miska s odtokem do podlahy | D 06 08 | 3000 | 117.6471
| Miska s odtokem do kbelíku, včetně kbelíku s víkem | D 06 09 | 4000 | 156.8627
| Nerezový tác na nástroje | D 06 10 | 3000 | 117.6471
| Samostatný nožní ovladač na kabelu namísto ručního ovladače | D 06 31 | 3000 | 117.6471
| Držák ruky pro infuzi | D 06 12 | 6000 | 235.2941
| Držák infuze | D 06 13 | 6000 | 235.2941
| Držák roušky | D 06 14 | 6000 | 235.2941
| Upínací popruh | D 06 15 | 2400 | 94.1176
| Samostatný nožní ovladač na kabelu a ruční ovladač současně | D 06 35 | 5000
| Přídavný nožní segment sklopný plynovou pružinou | D 06 16 | 10000
| Dvojitý odkládací stoleček plast+nerez (vlevo/vpravo) | D 06 17 | 6000
GOLEM ESP Gynekologické a urologické vyšetřovací stoly
| GOLEM 6 ESP | G 06 20 | 82000 | #REF!
| GOLEM 6E ESP | G 06 21 | 92000 | #REF!
| GOLEM 6ET ESP | G 06 22 | 102000 | #REF!
Příslušenství
| Šauty nebo | D 06 01 | 0 | 0
| Patní opěry | D 06 02 | 0 | 0
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 06 03 | 6000 | 235.2941
| LED lampička na ohebném krku | D 06 05 | 3000 | 117.6471
| Držák kolposkopu OPTOMIC | D 06 80 | 5000 | 196.0784
| Držák kolposkopu ZEISS | D 06 81 | 6000 | 235.2941
| Držák kolposkopu LEICA | D 06 82 | 6000 | 235.2941
| Držák kolposkopu LEISEGANG | D 06 83 | 6000 | 235.2941
| Miska s odtokem do podlahy | D 06 08 | 3000 | 117.6471
| Miska s odtokem do kbelíku, včetně kbelíku s víkem | D 06 09 | 4000 | 156.8627
| Samostatný nožní ovladač na kabelu namísto ručního ovladače | D 06 31 | 3000 | 117.6471
| Samostatný nožní ovladač na kabelu a ruční ovladač současně | D 06 35 | 5000
| Dvojitý odkládací stoleček plast+nerez (vlevo/vpravo) | D 06 17 | 6000
GOLEM ESP Gynekologické a urologické zákrokové stoly
| GOLEM 6 ESP | G 06 23 | 90000 | #REF!
| GOLEM 6E ESP | G 06 24 | 100000 | #REF!
| GOLEM 6ET ESP | G 06 25 | 110000 | #REF!
Příslušenství
| Šauty nebo | D 06 01 | 0 | 0
| Patní opěry | D 06 02 | 0 | 0
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 06 03 | 6000 | 235.2941
| LED lampička na ohebném krku | D 06 05 | 3000 | 117.6471
| Držák kolposkopu OPTOMIC | D 06 80 | 5000 | 196.0784
| Držák kolposkopu ZEISS | D 06 81 | 6000 | 235.2941
| Držák kolposkopu LEICA | D 06 82 | 6000 | 235.2941
| Držák kolposkopu LEISEGANG | D 06 83 | 6000 | 235.2941
| Miska s odtokem do podlahy | D 06 08 | 3000 | 117.6471
| Miska s odtokem do kbelíku, včetně kbelíku s víkem | D 06 09 | 4000 | 156.8627
| Samostatný nožní ovladač na kabelu namísto ručního ovladače | D 06 31 | 3000 | 117.6471
| Držák ruky pro infuzi | D 06 12 | 6000 | 235.2941
| Držák infuze | D 06 13 | 6000 | 235.2941
| Držák roušky | D 06 14 | 6000 | 235.2941
| Upínací popruh | D 06 15 | 2400 | 94.1176
| Samostatný nožní ovladač na kabelu a ruční ovladač současně | D 06 35 | 5000
| Dvojitý odkládací stoleček plast+nerez (vlevo/vpravo) | D 06 17 | 6000
ISO 9001
RQL, U jelena 7/109, 736 01 Havířov WWW.RQL.CZ RQL@RQL.CZ tel.: 603 822 964, 604 232 797, 736 627 316
Ceník výrobků firmy RQL platný od 1.7.2024, ceny bez české 21 % DPH |  |  | zákaznická cena v Kč
code Nr.
Kolposkopy
| OPTOMIC OP-C2, LED osvětlení, zvětšení 10x, bez stativu | K 01 02 | 150000 | 4399
| OPTOMIC OP-C5, LED osvětlení, zvětšení 25x, bez stativu | K 01 05 | 190000 | 5599
| Foto/video sada pro OPTOMIC: dělič, fotoaparát SONY Alpha 24 Mpix, USB, HDMI | K 01 04 | 100000 | 3921.5686
| Lutech USA digitální videokolposkop, zvětšení 20x, náhledový LCD monitor, USB, HDMI, bez stativu |  | 120000
Příslušenství ke kolposkopům
| Držák kolposkopu pro stůl GOLEM na levou/pravou ruku lékaře | D 06 80 | 5000 | 196.0784
| Držák kolposkopu pro stůl GOLEM na levou/pravou ruku lékaře s úchytem LCD TV monitoru | D 06 92 | 8000 | 313.7255
| Zemní stativ | D 06 90 | 5000 | 196.0784
| Zemní stativ s úchytem LCD TV monitoru | D 06 91 | 8000 | 313.7255
| LCD TV monitor ke kolposkopu 24", bezpečné napájení 12V, 2 x HDMI |  | 8000 | 313.7255
GOLEM U EXCLUSIV Stůl k ultrazvukovému vyšetření
| GOLEM UP | G 06 50 | 28000 | 1098.0392
| GOLEM U | G 06 51 | 39000 | 1529.4118
| GOLEM UE | G 06 52 | 45000 | 1764.7059
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 06 03 | 6000 | 235.2941
| Snímatelné šauty s úchyty | D 06 21 | 10000 | 392.1569
| Samostatný nožní ovladač na kabelu namísto ručního ovladače | D 06 31 | 3000 | 117.6471
GOLEM Porodní stůl
| GOLEM Porodní stůl, pojízdné provedení | G 06 60 | 120000 | 4705.8824
Příslušenství
| Napájení vestavěnými akumulátory včetně plně automatické nabíječky | D 06 40 | 10000 | 392.1569
GOLEM 6ET Stůl pro urodynamické vyšetření
| GOLEM 6ET (s plastovými kryty), šauty | G 06 40 | 100000 | 3921.5686
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 06 03 | 6000 | 235.2941
| LED lampička na ohebném krku | D 06 05 | 3000 | 117.6471
| Miska s odtokem do podlahy | D 06 08 | 3000 | 117.6471
| Miska s odtokem do kbelíku, včetně kbelíku s víkem | D 06 09 | 4000 | 156.8627
| EUROlišty kolem opěradla | D 04 10 | 3000 | 117.6471
| Držák ruky pro infuzi | D 06 12 | 6000 | 235.2941
| Držák roušky | D 06 14 | 6000 | 235.2941
| Držák infuze | D 06 13 | 6000 | 235.2941
| Upínací popruh | D 06 15 | 2400 | 94.1176
| Samostatný nožní ovladač na kabelu namísto ručního ovladače | D 06 31 | 3000 | 117.6471
| Samostatný nožní ovladač na kabelu + ruční ovladač společně | D 06 35 | 5000 | 196.0784
GOLEM URODYNAMIC Urodynamický stůl
| GOLEM URODYNAMIC, průsvitné pro C rameno | G 18 01 | 90000 | 3529.4118
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 100 mm | D 18 01 | 6000 | 235.2941
| LED lampička na ohebném krku | D 18 02 | 3000 | 117.6471
| Madla pro pacienta | D 18 03 | 6000 | 235.2941
| Nerezová miska pr. 260 mm | D 18 04 | 3000 | 117.6471
| Miska s odtokem do podlahy pr. 260 mm | D 18 05 | 4000 | 156.8627
| Miska s odtokem do kbelíku pr. 260 mm, včetně kbelíku s víkem | D 18 06 | 4500 | 176.4706
| Paměti pracovních poloh | D 06 11 | 10000 | 392.1569
| Držák papírové role | D 01 04 | 1000 | 39.2157
| Samostatný nožní ovladač na kabelu namísto ručního ovladače | D 06 31 | 3000 | 120
| Samostatný nožní ovladač na kabelu + ruční ovladač společně | D 06 35 | 5000 | 196.0784
| Velká mísa s odtokem pr. 400 mm | D 18 14 | 8000 | 313.7255
| Podpěry loktů snímatelné | D 18 15 | 3000 | 117.6471
| EUROlišty kolem opěradla | D 04 10 | 6000
235.2941
GOLEM vyšetřovací a rehabilitační lehátko s pevnou výškou
| GOLEM 3P | G 01 03 | 13999 | 548.9804
třídílná pracovní plocha 630 x 2 000 mm, NOSNOST 300 kg!
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 01 01 | 3000
Vyšetřovací židle
| Bobek s šedými plasty | Z 02 01 | 4000 | 156.8627
| Židle s opěradlem s šedými plasty | Z 02 02 | 6000 | 235.2941
0
| Stacionární židle pro pacienta s opěradlem | Z 04 01 | 1600 | 62.7451
ISO 9001
RQL, U jelena 7/109, 736 01 Havířov WWW.RQL.CZ RQL@RQL.CZ tel.: 603 822 964, 604 232 797, 736 627 316
Ceník výrobků firmy RQL platný od 1.7.2024, ceny bez české 21 % DPH |  |  | zákaznická cena v Kč
code Nr.
GOLEM Operační židle
| GOLEM O | G 10 01 | 45000 | 1764.7059
Příslušenství
| Vestavěný akumulátor s externí plně automatickou nabíječkou | D 10 01 | 10000 | 392.1569
Instrumentační stolečky
| Instrumentační stoleček s poličkou | D 55 01 | 5900 | 231.3725
| Výškově nastavitelný stoleček v provedení nerez | D 55 02 | 7900 | 309.8039
GOLEM Z Lehátko pro převoz zemřelých
| GOLEM ZH | G 13 01 | 52000 | 2039.2157
| GOLEM ZP | G 13 02 | 32000 | 1254.902
GOLEM Operační stůl
Elektropohonem nastavitelná výška a sklon opěradla, ± Trendelenburg, paměti
| GOLEM 4T (nožní segment vcelku) | G 50 14 | 260000 | 10196.0784
| GOLEM 5T (nožní segmenty rozdělené L+P) | G 50 15 | 270000 | 10588.2353
Elektropohonem nastavitelná výška a sklon opěradla, ± Trendelenburg, ± boční náklon, paměti
| GOLEM 4TB (nožní segment vcelku) | G 50 24 | 280000 | 10980.3922
| GOLEM 5TB (nožní segmenty rozdělené L+P) | G 50 25 | 300000 | 11764.7059
Příslušenství
| Pojízdné provedení, kolečka Ø 100mm s centrální brzdou | D 50 01 | 14100 | 552.9412
| Vestavěný akumulátor včetně plně automatické nabíječky | D 50 02 | 14100 | 552.9412
| Šauty | D 50 03 | 9400 | 368.6275
| Nerezová miska | D 50 04 | 7600 | 298.0392
| Nerezová miska s odtokem, hadicí a nádobou na odpad | D 50 05 | 9400 | 368.6275
| Držák ruky při infuzi | D 50 06 | 6000 | 235.2941
| Držák infuze | D 50 07 | 6000 | 235.2941
| Držák roušky | D 50 08 | 6000 | 235.2941
| Upínací popruh | D 50 09 | 2400 | 94.1176
| Držák druhé ruky | D 50 10 | 3000 | 117.6471
| Úchyt předloktí (hrazda pro závěs ruky + 2 popruhy) | D 50 11 | 5900 | 231.3725
| Ramenní opěry (pár) | D 50 12 | 7900 | 309.8039
| Boční opěra s axiálním nastavením | D 50 13 | 4100 | 160.7843
| Boční odpěra | D 50 14 | 2100 | 82.3529
| Hlavový nástavec pro oftalmologii | D 50 17 | 12400 | 486.2745
| Hlavový kroužek | D 50 18 | 800 | 31.3725
| Čalouněný podhlavník | D 50 19 | 2600 | 101.9608
| Schůdek pro kleknutí pro rektoskopii | D 50 21 | 5900 | 231.3725
| Podpěrný válec břicha pro rektoskopii | D 50 22 | 3600 | 141.1765
| Držák nohy pro artroskopii | D 50 24 | 15900 | 623.5294
GOLEM 4T pro ENT Operační stůl
| GOLEM 4T pro ENT | G 50 14 | 290000 | 11372.549
kompletní vybavení s 5 motory, 4 paměťové pozice, kolečka s centrální brzdou, EUROlišty
Příslušenství
| Madla pro pacienta snímatelná | D 50 30 | 6000 | 235.2941
| Dublované ovládání sklonu hlavy a výšky nožními spínači | D 50 31 | 9400 | 368.6275
GOLEM RTG Stůl
| GOLEM RTG | G 12 01 | 70000 | 2745.098
Příslušenství
| Pojízdné provedení s dvěma centrálními brzdami s kolečky Ø 150 mm | D 12 01 | 10000 | 392.1569
| Možnost nastavení sklonu plochy ± 12° (± Trendelenburg) | D 12 02 | 10000 | 392.1569
| Upínací popruh | D 11 02 | 2400 | 94.1176
| Vestavěný akumulátor včetně plně automatické nabíječky | D 06 40 | 10000 | 392.1569
Dospávací/transportní lehátko
| GOLEM 1P | G 01 01 | 14000
| Jednosegmentová plocha 800 x 1 900 mm, výška 600 mm, bržděná kolečka Ø 100 mm |  |  | 0
Příslušenství |  |  |  | 0
| Upínací popruh | D 11 02 | 2400
ISO 9001
RQL, U jelena 7/109, 736 01 Havířov WWW.RQL.CZ RQL@RQL.CZ tel.: 603 822 964, 604 232 797, 736 627 316
Ceník výrobků firmy RQL platný od 1.7.2024, ceny bez české 21 % DPH |  |  | zákaznická cena v Kč
code Nr.
GOLEM TRANS Transportní lehátko
| GOLEM TRANS H | G 11 01 | 50000 | 1960.7843
| GOLEM TRANS P | G 11 02 | 21000 | 823.5294
Příslušenství
| Snímatelná matrace | D 11 01 | 2000 | 78.4314
| Upínací popruh | D 11 02 | 2400 | 94.1176
GOLEM EME Transportní lehátko - Stretcher
| GOLEM EME Hydraulické provedení | G 11 03 | 70000 | 2745.098
GOLEM Stohovatelný emergency vozík pro přepravu imobilních osob
| GOLEM TZ | G 11 11 | 13000 | 509.8039
Nosnost 150 kg, průjezdný profil 680 mm
| GOLEM TZ EXTRA | G 11 12 | 20000 | 784.3137
Nosnost 220 kg, průjezdný profil 760 mm
Příslušenství pro emergency vozík GOLEM TZ
| parkovací stojan, kotvení do podlahy | D 11 11 | 3000 | 117.6471
| zálohovací strojek na mince | D 11 21 | 1000 | 39.2157
| infuzní držák zasunovací | D 11 22 | 1000 | 39.2157
| upínací popruh pacienta | D 11 23 | 1000 | 39.2157
| odkládací košík pod sedákem | D 11 24 | 1000 | 39.2157
GOLEM Vyšetřovací a rehabilitační lehátka s nastavitelnou výškou
| GOLEM 1 EXCLUSIV | G 02 01 | 32000 | 1254.902
Příslušenství
| Šířka do 630 mm | D 02 04 | 0 | 0
| Šířka 640 - 790 mm | D 02 05 | 500 | 19.6078
| Šířka 800 – 900 mm | D 02 06 | 1000 | 39.2157
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 02 01 | 6000 | 235.2941
| Otvor na nos | D 01 03 | 0 | 0
| Držák papírové role (pod nohama/ pod hlavou/ napříč) | D 01 04 | 1000 | 39.2157
| Ovládání ručním ovladačem | D 02 02 | 1500 | 58.8235
| Ovládání nožní šlapkou | D 02 03 | 1500 | 58.8235
GOLEM VOJTA Rehabilitační stůl
| GOLEM VOJTA | G 19 01 | 32000 | 1254.902
Příslušenství |  |  |  | 0
| Šířka 810 - 990 mm | D 19 01 | 1000 | 39.2157
| Šířka 1 000 - 1 200 mm | D 19 02 | 2000 | 78.4314
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 19 03 | 6000 | 235.2941
| Otvor na nos | D 19 04 | 0 | 0
| Držák papírové role | D 19 05 | 1000 | 39.2157
0
GOLEM Vyšetřovací a rehabilitační lehátka s nastavitelnou výškou
| GOLEM 2 EXCLUSIV | G 02 02 | 33000 | 1294.1176
Příslušenství
| Šířka do 630 mm | D 02 04 | 0 | 0
| Šířka 640 - 790 mm | D 02 05 | 500 | 19.6078
| Šířka 800 – 900 mm | D 02 06 | 1000 | 39.2157
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 02 01 | 6000 | 235.2941
| Otvor na nos | D 01 03 | 0 | 0
| Držák papírové role (pod nohama/ pod hlavou/ napříč) | D 01 04 | 1000 | 39.2157
| Ovládání ručním ovladačem | D 02 02 | 1500 | 58.8235
| Ovládání nožní šlapkou | D 02 03 | 1500 | 58.8235
GOLEM Rehabilitační a manipulační lehátka
| GOLEM 3 EXCLUSIV | G 03 01 | 35000 | 1372.549
| GOLEM 3E EXCLUSIV | G 03 02 | 39000 | 1529.4118
| GOLEM 3ET EXCLUSIV | G 03 03 | 45000 | 1764.7059
Příslušenství
| Šířka do 630 mm | D 02 04 | 0 | 0
| Šířka 640 - 790 mm | D 02 05 | 500 | 19.6078
| Šířka 800 – 900 mm | D 02 06 | 1000 | 39.2157
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 02 01 | 6000 | 235.2941
| Otvor na nos | D 01 03 | 0 | 0
| Držák papírové role (pod nohama/ pod hlavou/ napříč) | D 01 04 | 1000 | 39.2157
| Ovládání ručním ovladačem | D 02 02 | 1500 | 58.8235
| Ovládání nožní šlapkou | D 02 03 | 1500 | 58.8235
| Dělený nožní segment nastavitelný manuálně ( pouze pro GOLEM 3 ) | D 02 08 | 2000 | 78.4314
| Dělený nožní segment nastavitelný elektropohonem (pouze pro GOLEM 3E a GOLEM 3ET ) | D 02 09 | 8000 | 313.7255
ISO 9001
RQL, U jelena 7/109, 736 01 Havířov WWW.RQL.CZ RQL@RQL.CZ tel.: 603 822 964, 604 232 797, 736 627 316
Ceník výrobků firmy RQL platný od 1.7.2024, ceny bez české 21 % DPH |  |  | zákaznická cena v Kč
code Nr.
GOLEM vyšetřovací a rehabilitační lehátko s pevnou výškou
| GOLEM 1P | G 01 01 | 7500 | 294.1176
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 01 01 | 3000 | 117.6471
| Bržděná kolečka Ø 100 mm | D 01 02 | 4000 | 156.8627
| Otvor na nos | D 01 03 | 500 | 19.6078
| Držák papírové role (pod nohama/ pod hlavou/ napříč) | D 01 04 | 1000 | 39.2157
| Šířka do 630 mm | D 01 05 | 0 | 0
| Šířka 640 - 790 mm | D 01 06 | 500 | 19.6078
| Šířka 800 – 1 000 mm | D 01 07 | 1000 | 39.2157
GOLEM vyšetřovací a rehabilitační lehátko s pevnou výškou
| GOLEM 2P | G 01 02 | 8500 | 333.3333
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 01 01 | 3000 | 117.6471
| Bržděná kolečka Ø 100 mm | D 01 02 | 4000 | 156.8627
| Otvor na nos | D 01 03 | 500 | 19.6078
| Držák papírové role (pod nohama/ pod hlavou/ napříč) | D 01 04 | 1000 | 39.2157
| Šířka do 630 mm | D 01 05 | 0 | 0
| Šířka 640 - 790 mm | D 01 06 | 500 | 19.6078
| Šířka 800 – 1 000 mm | D 01 07 | 1000 | 39.2157
GOLEM Vertikalizační lehátko
| GOLEM VP | G 16 01 | 28000 | 1098.0392
| GOLEM V | G 16 02 | 46000 | 1803.9216
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 16 01 | 6000 | 235.2941
| Otvor na nos | D 16 02 | 500 | 19.6078
| Ovládání nožní šlapkou namísto ručního ovladače | D 16 03 | 0 | 0
| Ovladání nožní šlapkou i ručním ovladačem | D 16 04 | 3000 | 117.6471
| Podpěry rukou s madly | D 16 05 | 3000 | 117.6471
| Pracovní stoleček s nastavitelným sklonem | D 16 06 | 5000 | 196.0784
GOLEM Trakční lehátko
| GOLEM TP | G 15 01 | 25000 | 980.3922
| GOLEM T | G 15 02 | 40000 | 1568.6275
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 15 01 | 6000 | 235.2941
| Hlavový segment | D 15 02 | 2500 | 98.0392
| Otvor na nos | D 15 03 | 500 | 19.6078
| Držák papírové role (pod nohama/ pod hlavou ) | D 15 04 | 1000 | 39.2157
| Ovládání nožní šlapkou namísto ručního ovladače | D 15 05 | 0 | 0
| Ovladání nožní šlapkou i ručním ovladačem | D 15 06 | 3000 | 117.6471
| Šířka 640 - 800 mm | D 15 07 | 500 | 19.6078
GOLEM Odběrové křeslo
| GOLEM OD P | G 08 01 | 16000 | 627.451
| GOLEM OD | G 08 02 | 24000 | #REF!
| GOLEM OD E | G 08 03 | 38000 | 1490.1961
GOLEM DIA Transfuzní a dializační křeslo
Standardní vybavení: | Brzděná kolečka, podpěry rukou, podhlavník, držák papíru, odkládací košík a infuzní stojan pro oboustranné použití,
pevná pozice mezi sedákem, nohami a opěradlem, jedna plynová pružina pro nastavení celkového sklonu (kolíbka)
| GOLEM DIA P kolíbka | G 09 01 | 30000 | 1176.4706
GOLEM DIA Transfuzní a dializační křeslo
Standardní vybavení: | Brzděná kolečka, podpěra chodidel, podpěry rukou (stále ve vodorovné pozici),
podhlavník, držák papíru, odkládací košík a infuzní stojan pro oboustranné použití.
| GOLEM DIA pevná výška, 3 elektromotory pro nohy, záda i sedák (Trendelenburg) | G 09 02 | 50000 | 1960.7843
| GOLEM DIA E 4 elektromotory pro výšku, nohy, záda i sedák (Trendelenburg) | G 09 03 | 64000 | 2509.8039
Příslušenství
| Pracovní stolek pro pacienta, oboustranně použitelný | D 09 02 | 6000 | 235.2941
| Vestavěné akumulátory včetně plněautomatické nabíječky | D 06 40 | 10000 | 392.1569
| LED lampička na ohebném krku | D 06 05 | 3000 | 117.6471
GOLEM K Křeslo pro kardiaky
| GOLEM K | G 07 01 | 16000 | 627.451
| GOLEM KP | G 07 02 | 25000 | 980.3922
| GOLEM KE | G 07 03 | 35000 | 1372.549
GOLEM ORL Křeslo pro ORL a oftalmo pracoviště
| GOLEM ORL P | G 05 02 | 30000 | #REF!
| GOLEM ORL E | G 05 03 | 45000 | #REF!
| GOLEM ORL EE | G 05 04 | 55000 | #REF!
Příslušenství
| Ovládání nožní šlapkou namísto ručního ovladače | D 05 01 | 0 | 0
ISO 9001
RQL, U jelena 7/109, 736 01 Havířov WWW.RQL.CZ RQL@RQL.CZ tel.: 603 822 964, 604 232 797, 736 627 316
Ceník výrobků firmy RQL platný od 1.7.2024, ceny bez české 21 % DPH |  |  | zákaznická cena v Kč
code Nr.
GOLEM Zákrokové stoly
| GOLEM 2S (dva segmenty: hlava a tělo) | G 04 01 | 40000 | 1568.6275
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 04 01 | 6000 | 235.2941
| Trendelenburg 0°až 30° nastavitelný elektropohonem | D 04 02 | 10000 | 392.1569
| Schůdek | D 04 04 | 6000 | 235.2941
| Gynekologický výřez | D 04 07 | 0 | 0
| Nerezová miska (kulatá) | D 04 08 | 3000 | 117.6471
| EUROlišty kolem nohou (pár) | D 04 09 | 6000 | 235.2941
| EUROlišty kolem ramen (pár) | D 04 10 | 6000 | 235.2941
| Ovládání pohonů nožní šlapkou namísto ručního ovladače | D 06 31 | 3000 | 117.6471
| Samostatný nožní ovladač na kabelu + ruční ovladač společně | D 06 35 | 5000 | 196.0784
| Šauty s úchytem a kloubem (pár) | D 04 11 | 10000 | 392.1569
| Držák ruky pro infuzi | D 06 12 | 6000 | 235.2941
| Držák infuze | D 06 13 | 6000 | 235.2941
| Držák roušky | D 06 14 | 6000 | 235.2941
| Upínací popruh | D 06 15 | 2400 | 94.1176
GOLEM Zákrokové stoly
| GOLEM 4S (čtyři segmenty: hlava, záda, sedák, nohy) | G 04 03 | 70000 | 2745.098
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 04 01 | 6000 | 235.2941
| Trendelenburg 0°až 30° nastavitelný elektropohonem | D 04 02 | 10000 | 392.1569
| Schůdek | D 04 04 | 6000 | 235.2941
| Nožní segment nastavitelný elektropohonem | D 04 05 | 6000 | 235.2941
| Dělený nožní segment | D 04 06 | 4000 | 156.8627
| Gynekologický výřez sedáku | D 04 07 | 0 | 0
| Nerezová miska kulatá s upevněním na EUROlištu | D 04 08 | 6000 | 235.2941
| EUROlišty na sedáku (pár) | D 04 09 | 6000 | 235.2941
| EUROlišty na opěradle (pár) | D 04 10 | 6000 | 235.2941
| Paměti pracovních ploch | D 04 12 | 10000 | 392.1569
| Ovládání pohonů nožní šlapkou namísto ručního ovladače | D 06 31 | 3000 | 117.6471
| Samostatný nožní ovladač na kabelu + ruční ovladač společně | D 06 35 | 5000 | 196.0784
| Hlavový segment pro oftalmologii se snímatelnou podpěrou předloktí | D 50 17 | 12400 | 486.2745
| Hlavový segment z operačního stolu, dvoukloubový, dvě plynové pružiny | D 04 15 | 15000 | 588.2353
| Hlavový segment standardní, polohovaný elektropohonem | D 04 16 | 6000 | 235.2941
| Šauty s úchytem a kloubem (pár) | D 04 11 | 10000 | 392.1569
| Držák ruky pro infuzi | D 06 12 | 6000 | 235.2941
| Držák infuze | D 06 13 | 6000 | 235.2941
| Držák roušky | D 06 14 | 6000 | 235.2941
| Upínací popruh | D 06 15 | 2400 | 94.1176
| Podpěra pro zákroky na ruce s opěrnou nohou | D 16 16 | 8000 | 313.7255
| Madla pro pacienta | D 18 03 | 6000 | 235.2941
GOLEM PROKTOLOG Proktologický stůl
| GOLEM PROKTOLOG | G 17 01 | 46000 | 1803.9216
Příslušenství
| Bržděná kolečka Ø 75 mm | D 17 01 | 6000 | 235.2941
| Možnost nastavení sklonu plochy + 30° (Trendelenburg) | D 17 02 | 10000 | 392.1569
| Nerezová miska | D 17 03 | 3000 | 117.6471
| EUROlišty kolem ramen (pár) | D 04 10 | 6000 | 235.2941
| EUROlišty kolem sedáku+šauty s úchytem a kloubem | D 17 04 | 16000 | 627.451
| Schůdek | D 04 04 | 6000 | 235.2941
| Samostatný nožní ovladač na kabelu namísto ručního ovladače | D 06 31 | 3000 | 117.6471
ISO 9001
RQL, U jelena 7/109, 736 01 Havířov WWW.RQL.CZ RQL@RQL.CZ tel.: 603 822 964, 604 232 797, 736 627 316
Ceník výrobků firmy RQL platný od 1.7.2024, ceny bez české 12 % DPH |  |  | zákaznická cena v Kč
code Nr.
ARIS Speciální sedačky pro postižené děti
kód VZP 07979 | ARIS 2 | Z 70 01 | 6605 | 259.0196
07981 | Stoleček | Z 70 02 | 404 | 15.8431
07980 | ARIS 3 | Z 70 03 | 8784 | 344.4706
07983 | Stoleček | Z 70 04 | 562 | 22.0392
Rodičům jsou sedačky plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Stolečky nejsou hrazeny.
0
0
0
0
0
0
0
Speciální židle pro postižené děti
není hrazeno | židle 3.A | Z 63 01 | 9000 | 352.9412
není hrazeno | židle 3.B | Z 63 02 | 10000 | 392.1569
1301
92
1406
111
0
0
0
0
Výškově nastavitelná pracovní plocha pro postižené
|  | Z 80 10 | 25000 | 980.3922
ISO 9001
RQL, U jelena 7/109, 736 01 Havířov WWW.RQL.CZ RQL@RQL.CZ tel.: 603 822 964, 604 232 797, 736 627 316